БЛАГОДАРНЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

12 октября 2011 года 							                     № 428

г. Благодарный

О внесении изменений в решение Благодарненской городской Думы от 03 марта 2011 года № 384 «Об утверждении нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, производящих сброс сточных вод в систему канализации города Благодарного и на очистные сооружения канализации»

В соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1999 года № 167, Благодарненская городская Дума

РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2 Нормативов допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, производящих сброс сточных вод в систему канализации города Благодарного и на очистные сооружения канализации, утвержденных решением Благодарненской городской Думы от 03 марта 2011 года № 384 изменения, изложив его в следующей редакции:

«2. Нормативы ДК загрязняющих веществ:

- рН в пределах 6,5 - 8,5

- температура < 400С

- ХПК: БПКполн < 1,5 или ХПК: БПК5 < 2,5

- сульфиды < 1,0 мг/дм  для предупреждения разрушения сети

- кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см < 1:11.

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | Допустимые концентрации, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Для городских сточных вод | Для социально значимых объектов | Для прочих абонентов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества | 120 | 127 | 435,20 |
| 2 | Сухой остаток | 1000 | 1300 | 1500 |
| 3 | Хлориды | 200 | 260 | 320 |
| 4 | Сульфаты | 100 | 130 | 337,5 |
| 5 | БПК полн | 60 | 100 | 1000 |
| 6 | ХПК | 90 | 150 | 1500 |
| 7 | Аммоний ион | 8 | 8 | 13 |
| 8 | Нитрит ион | 0,8 | 1,5 | 0,93 |
| 9 | Нитрат ион | 5 | 5,8 | 7,80 |
| 10 | Фосфаты (по фосфору) | 0,5 | 0,5 | 13,4 |
| 11 | Железо общее | 0,5 | 0,5 | 3,05 |
| 12 | Медь | 0,0025 | 0,05 | 0,05 |
| 13 | Цинк | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| 14 | Алюминий | 0,08 | 0,13 | 0,13 |
| 15 | ПАВ анионоактивные | 0,6 | 0,67 | - |
| 16 | Нефтепродукты | 0,2 | 0,33 | 0,7 |
| 17 | Жиры | 2,27 | 4,0 | 50,0 |
| 18 | Никель | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 19 | Хром +3 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 20 | Хром+6 | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 21 | Свинец | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 22 | Тетраэтилсвинец | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 23 | Кобальт | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
| 24 | Кадмий | отсутствует | отсутствует | отсутствует |

К социально значимым объектам относится: МУЗ «Благодарненская ЦРБ».

К прочим абонентам относятся: юридические лица, а также предприниматели без образования юридического лица, сбрасывающие в систему канализации города Благодарного производственные стоки.

Городские сточные воды - бытовые сточные воды, сбрасываемые Абонентами, не входящими в вышеуказанные группы.».

- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решению возложить на постоянную комиссию по строительству, промышленности, коммунальному хозяйству, транспорту, связи и торговле Благодарненской городской Думы (Суханов В.В.).

Председатель Благодарненской			        Глава города

городской Думы						        Благодарного

А.И. Савон					       С.А.Лобкарева